## Sheet1
N° bombe | Session | Code echantillon | autoclavage | temperature | duree | Masse echantillon (mg) | Masse filtre (mg) | Masse tube (mg) | Masse filtre + residus (mg) | Masse résidus (mg) | Masse tube + solution (mg) | Masse solution (mg) | Volume final (mL) | Concentration finale (ppm) | Masse P solution | P échantillon (g/g) | cible référence | interval reference | Commentaires
1 | 1 | blanc | NA | NA | NA | 0 | 825.2 | 6439.8 | 823.2 | -2 | 21446.8 | 15007 | 15.007 | -0.21 | -0.0031515
2 | 1 | blanc | NA | NA | NA | 0 | 821.3 | 6458 | 821.2 | -0.1 | 21034.7 | 14576.7 | 14.5767 | -0.21 | -0.0030611
3 | 1 | A6024 | 1 | 60 | 24 | 100.8 | 812 | 6495 | 820.2 | 8.2 | 21603.2 | 15108.2 | 15.1082 | 18.34 | 0.27708 | 0.0027489
4 | 1 | A6024 | 1 | 60 | 24 | 105.1 | 822.3 | 6469.2 | 831.8 | 9.5 | 21194.1 | 14724.9 | 14.7249 | 19.16 | 0.28213 | 0.0026844
5 | 1 | A8024 | 1 | 80 | 24 | 102.5 | 801.4 | 6425.7 | 813.6 | 12.2 | 21454.4 | 15028.7 | 15.0287 | 15.67 | 0.2355 | 0.0022976
6 | 1 | A8024 | 1 | 80 | 24 | 95.8 | 820 | 6494.4 | 828.9 | 8.9 | 22170.8 | 15676.4 | 15.6764 | 15.01 | 0.2353 | 0.0024562
7 | 1 | A10024 | 1 | 100 | 24 | 100.9 | 803.2 | 6399.3 | 813.3 | 10.1 | 20925.2 | 14525.9 | 14.5259 | 18.5 | 0.26873 | 0.0026633
8 | 1 | A10024 | 1 | 100 | 24 | 101.5 | 817.2 | 6417.3 | 826.8 | 9.6 | 21118.4 | 14701.1 | 14.7011 | 18.73 | 0.27535 | 0.0027128
9 | 1 | A6048 | 1 | 60 | 48 | 98.5 | 824.5 | 6431.2 | 831.9 | 7.4 | 21504.6 | 15073.4 | 15.0734 | 20.11 | 0.30313 | 0.0030774
10 | 1 | A6048 | 1 | 60 | 48 | 99.8 | 815.8 | 6461.6 | 823.4 | 7.6 | 21763.1 | 15301.5 | 15.3015 | 17.69 | 0.27068 | 0.0027123
11 | 1 | A8048 | 1 | 80 | 48 | 101.1 | 902.3 | 6455.8 | 908.3 | 6 | 21598.6 | 15142.8 | 15.1428 | 18.11 | 0.27424 | 0.0027125
12 | 1 | A8048 | 1 | 80 | 48 | 99.9 | 894.5 | 6466.1 | 903.7 | 9.2 | 21291.1 | 14825 | 14.825 | 17.81 | 0.26403 | 0.002643
13 | 1 | A10048 | 1 | 100 | 48 | 100.2 | 915 | 6434.8 | 925.5 | 10.5 | 20681.1 | 14246.3 | 14.2463 | 19.69 | 0.28051 | 0.0027995
14 | 1 | A10048 | 1 | 100 | 48 | 106.3 | 897.4 | 6464.8 | 906.9 | 9.5 | 21252.5 | 14787.7 | 14.7877 | 20.94 | 0.30965 | 0.002913
15 | 1 | A601320 | 1 | 60 | 1320 | 100.1 | 896.7 | 6417.8 | 904.9 | 8.2 | 21802.4 | 15384.6 | 15.3846 | 17.97 | 0.27646 | 0.0027619
16 | 1 | A601320 | 1 | 60 | 1320 | 96.6 | 904.6 | 6429 | 915 | 10.4 | 21742.7 | 15313.7 | 15.3137 | 16.63 | 0.25467 | 0.0026363
17 | 1 | N6024 | 0 | 60 | 24 | 108.4 | 893.3 | 6434.2 | 906.6 | 13.3 | 21592.5 | 15158.3 | 15.1583 | 20.27 | 0.30726 | 0.0028345
18 | 1 | N6024 | 0 | 60 | 24 | 107.4 | 892 | 6469.9 | 902.6 | 10.6 | 20794.1 | 14324.2 | 14.3242 | 20.53 | 0.29408 | 0.0027381
19 | 1 | N8024 | 0 | 80 | 24 | 99.8 | 886.2 | 6456.2 | 895.6 | 9.4 | 21334.7 | 14878.5 | 14.8785 | 17.7 | 0.26335 | 0.0026388
20 | 1 | N8024 | 0 | 80 | 24 | 103.1 | 874.4 | 6460.9 | 883.2 | 8.8 | 21389.1 | 14928.2 | 14.9282 | 18.53 | 0.27662 | 0.002683
21 | 1 | N10024 | 0 | 100 | 24 | 102.9 | 900.4 | 6434.1 | 910.4 | 10 | 21351 | 14916.9 | 14.9169 | 18.61 | 0.2776 | 0.0026978
22 | 1 | N10024 | 0 | 100 | 24 | 109.7 | 900 | 6438.1 | 910.9 | 10.9 | 21241.2 | 14803.1 | 14.8031 | 19.88 | 0.29429 | 0.0026826
23 | 1 | N6048 | 0 | 60 | 48 | 103.1 | 896.9 | 6442.8 | 908.5 | 11.6 | 21370.2 | 14927.4 | 14.9274 | 18.81 | 0.28078 | 0.0027234
24 | 1 | N6048 | 0 | 60 | 48 | 103.7 | 876.3 | 6461.3 | 887.1 | 10.8 | 21228.5 | 14767.2 | 14.7672 | 19.06 | 0.28146 | 0.0027142
25 | 1 | N8048 | 0 | 80 | 48 | 105.9 | 889.8 | 6461.6 | 898 | 8.2 | 21093 | 14631.4 | 14.6314 | 21.13 | 0.30916 | 0.0029194
26 | 1 | N8048 | 0 | 80 | 48 | 102.2 | 888.8 | 6426.9 | 900.8 | 12 | 21621 | 15194.1 | 15.1941 | 19.24 | 0.29233 | 0.0028604
27 | 1 | N10048 | 0 | 100 | 48 | 103.2 | 899.8 | 6404.7 | 913.4 | 13.6 | 21238.7 | 14834 | 14.834 | 18.56 | 0.27532 | 0.0026678
28 | 1 | N10048 | 0 | 100 | 48 | 108.5 | 884.7 | 6442.2 | 895.3 | 10.6 | 21195.5 | 14753.3 | 14.7533 | 20.68 | 0.3051 | 0.002812
29 | 1 | N601320 | 0 | 60 | 1320 | 104.5 | 900.5 | 6445.2 | 911.6 | 11.1 | 20739.2 | 14294 | 14.294 | 18.61 | 0.26601 | 0.0025456
30 | 1 | N601320 | 0 | 60 | 1320 | 109.5 | 883.6 | 6432.3 | 895.4 | 11.8 | 21260.5 | 14828.2 | 14.8282 | 18.93 | 0.2807 | 0.0025635
31 | 1 | Ref. Lichen | NA | NA | NA | 96 | 881.2 | 6467 | 886 | 4.8 | 21212.5 | 14745.5 | 14.7455 | 2.52 | 0.037159 | 0.00038707 | 0.00061
52 | 1 | ERM-CD281 | NA | NA | NA | 104.6 | 889.2 | 6458.6 | 899.1 | 9.9 | 21341.2 | 14882.6 | 14.8826 | 14.29 | 0.21267 | 0.0020332 | 0.0028
31 | 2 | Blanc | NA | NA | NA | 0 | 878.4 | 6422.5 | 877.8 | -0.6 | 20754.7 | 14332.2 | 14.3322 | -0.21 | -0.0030098
32 | 2 | Blanc | NA | NA | NA | 0 | 893.7 | 6435.7 | 894.9 | 1.2 | 21024.8 | 14589.1 | 14.5891 | -0.21 | -0.0030637
33 | 2 | Blanc | NA | NA | NA | 0 | 898.5 | 6492.6 | 900.4 | 1.9 | 21303.6 | 14811 | 14.811 | -0.21 | -0.0031103
34 | 2 | ERM-CD281 | NA | NA | NA | 99.2 | 892.6 | 6457.7 | 898.6 | 6 | 21749.8 | 15292.1 | 15.2921 | 13.04 | 0.19941 | 0.0020102 | 0.0028
35 | 2 | ERM-CD281 | NA | NA | NA | 102.5 | 884.6 | 6493.4 | 889.7 | 5.1 | 21332.4 | 14839 | 14.839 | 13.4 | 0.19884 | 0.0019399 | 0.0028 |  | 4 mL de H2O2 au lieu de 2 mL
36 | 2 | ERM-CD281 | NA | NA | NA | 94.5 | 894.9 | 6450.7 | 900.9 | 6 | 21328 | 14877.3 | 14.8773 | 12.47 | 0.18552 | 0.0019632 | 0.0028
37 | 2 | N6024 | 0 | 60 | 24 | 98.8 | 877.4 | 6400.3 | 885 | 7.6 | 21286 | 14885.7 | 14.8857 | 19.23 | 0.28625 | 0.0028973
38 | 2 | N8024 | 0 | 80 | 24 | 95.2 | 882.4 | 6436.5 | 889.7 | 7.3 | 21212.9 | 14776.4 | 14.7764 | 17.47 | 0.25814 | 0.0027116
39 | 2 | N10024 | 0 | 100 | 24 | 98.8 | 890.6 | 6431.8 | 899.6 | 9 | 21392.3 | 14960.5 | 14.9605 | 17.69 | 0.26465 | 0.0026787
40 | 2 | N601320 | 0 | 60 | 1320 | 105.6 | 882 | 6458.1 | 889.4 | 7.4 | 21446.2 | 14988.1 | 14.9881 | 20.03 | 0.30021 | 0.0028429
41 | 2 | N6048 | 0 | 60 | 48 | 96.5 | 890.3 | 6425.6 | 898 | 7.7 | 21374.2 | 14948.6 | 14.9486 | 17.81 | 0.26623 | 0.0027589
42 | 2 | N8048 | 0 | 80 | 48 | 103.4 | 895.4 | 6430.2 | 904 | 8.6 | 21175.8 | 14745.6 | 14.7456 | 20.44 | 0.3014 | 0.0029149
43 | 2 | N10048 | 0 | 100 | 48 | 97 | 889.9 | 6441.1 | 896.9 | 7 | 21473 | 15031.9 | 15.0319 | 18.07 | 0.27163 | 0.0028003
44 | 2 | A6024 | 1 | 60 | 24 | 93.8 | 889.8 | 6495.2 | 895.9 | 6.1 | 21240 | 14744.8 | 14.7448 | 16.82 | 0.24801 | 0.002644
45 | 2 | A8024 | 1 | 80 | 24 | 100.2 | 896.8 | 6445.8 | 904.3 | 7.5 | 21354.4 | 14908.6 | 14.9086 | 17.7 | 0.26388 | 0.0026336
46 | 2 | A10024 | 1 | 100 | 24 | 96.8 | 881.4 | 6438 | 888.6 | 7.2 | 21143 | 14705 | 14.705 | 16.84 | 0.24763 | 0.0025582
47 | 2 | A601320 | 1 | 60 | 1320 | 96.7 | 888.9 | 6435.1 | 896.6 | 7.7 | 21316.8 | 14881.7 | 14.8817 | 16.03 | 0.23855 | 0.0024669
48 | 2 | A6048 | 1 | 60 | 48 | 95.9 | 881.6 | 6489.1 | 890.3 | 8.7 | 21419 | 14929.9 | 14.9299 | 16.74 | 0.24993 | 0.0026061
49 | 2 | A8048 | 1 | 80 | 48 | 102.7 | 873.5 | 6436 | 884.8 | 11.3 | 21268.2 | 14832.2 | 14.8322 | 19.26 | 0.28567 | 0.0027816
50 | 2 | A10048 | 1 | 100 | 48 | 101.9 | 880.5 | 6492.9 | 891 | 10.5 | 21322.5 | 14829.6 | 14.8296 | 18.26 | 0.27079 | 0.0026574

## Sheet2
bombe | session | echantillon | autoclavage | temperature (C) | duree (h) | P echantilon (g/g)
3 | 1 | A6024 | 1 | 60 | 24 | 0.0027489
4 | 1 | A6024 | 1 | 60 | 24 | 0.0026844
5 | 1 | A8024 | 1 | 80 | 24 | 0.0022976
6 | 1 | A8024 | 1 | 80 | 24 | 0.0024562
7 | 1 | A10024 | 1 | 100 | 24 | 0.0026633
8 | 1 | A10024 | 1 | 100 | 24 | 0.0027128
9 | 1 | A6048 | 1 | 60 | 48 | 0.0030774
10 | 1 | A6048 | 1 | 60 | 48 | 0.0027123
11 | 1 | A8048 | 1 | 80 | 48 | 0.0027125
12 | 1 | A8048 | 1 | 80 | 48 | 0.002643
13 | 1 | A10048 | 1 | 100 | 48 | 0.0027995
14 | 1 | A10048 | 1 | 100 | 48 | 0.002913
15 | 1 | A601320 | 1 | 60 | 1320 | 0.0027619
16 | 1 | A601320 | 1 | 60 | 1320 | 0.0026363
17 | 1 | N6024 | 0 | 60 | 24 | 0.0028345
18 | 1 | N6024 | 0 | 60 | 24 | 0.0027381
19 | 1 | N8024 | 0 | 80 | 24 | 0.0026388
20 | 1 | N8024 | 0 | 80 | 24 | 0.002683
21 | 1 | N10024 | 0 | 100 | 24 | 0.0026978
22 | 1 | N10024 | 0 | 100 | 24 | 0.0026826
23 | 1 | N6048 | 0 | 60 | 48 | 0.0027234
24 | 1 | N6048 | 0 | 60 | 48 | 0.0027142
25 | 1 | N8048 | 0 | 80 | 48 | 0.0029194
26 | 1 | N8048 | 0 | 80 | 48 | 0.0028604
27 | 1 | N10048 | 0 | 100 | 48 | 0.0026678
28 | 1 | N10048 | 0 | 100 | 48 | 0.002812
29 | 1 | N601320 | 0 | 60 | 1320 | 0.0025456
30 | 1 | N601320 | 0 | 60 | 1320 | 0.0025635
37 | 2 | N6024 | 0 | 60 | 24 | 0.0028973
38 | 2 | N8024 | 0 | 80 | 24 | 0.0027116
39 | 2 | N10024 | 0 | 100 | 24 | 0.0026787
40 | 2 | N601320 | 0 | 60 | 1320 | 0.0028429
41 | 2 | N6048 | 0 | 60 | 48 | 0.0027589
42 | 2 | N8048 | 0 | 80 | 48 | 0.0029149
43 | 2 | N10048 | 0 | 100 | 48 | 0.0028003
44 | 2 | A6024 | 1 | 60 | 24 | 0.002644
45 | 2 | A8024 | 1 | 80 | 24 | 0.0026336
46 | 2 | A10024 | 1 | 100 | 24 | 0.0025582
47 | 2 | A601320 | 1 | 60 | 1320 | 0.0024669
48 | 2 | A6048 | 1 | 60 | 48 | 0.0026061
49 | 2 | A8048 | 1 | 80 | 48 | 0.0027816
50 | 2 | A10048 | 1 | 100 | 48 | 0.0026574